## BoQ
Annexure A Lot #1 ( Please print this on your own company letterhead and duly sign and stamp)
AFGHANISTAN SOCIAL IMPROVEMENT ORGANIZATION (ASIO)
احجام کارومواد مصرفی برای شبکه آبرسانی سولر پمپ همراه ذخیره آهنکانکریتی در قریه بند برق ولسوالی آقتاش ولایت کندوز
Bill of Quantity for Water Supply Network with Solar Pumping System at Band Barq Village , Aqtash district, Kunduz province
S/NO شماره | Description of activities (For detailed description of items please refer to drawing and technical spieceifications attached) | توضیح فعالیت ها (برای توضیحات مفصل اقلام ذیل لطفاً به نقشه ها و مشخصات تخنیکی داده شده مراجعه نمائید) | Unit واحد | Quantity مقدار | Cost/Unit (USD) قیمت فی واحد | Total Cost (USD) قیمت مجموعی
1 | Mobilisation&demoblization:Site installation of Contractor Remuneration for mobilisation, preparation of site, erection, operation and maintenance of all facilities during all the time required by the Contractor for completion of the works, dismantling of all facilities after completion of the Works, restoring site and complete demobilisation of Contractor. | آماده سازی ساحه، وپاک کاری ساحه ،(سرک) پاک کاری جهت انتقال مواد در ساحه کار تهیه تاسیسات کار، انتقال مواد وتاسیسات اضافی ازساحه تهیه وآماده سازی ساحه برای فعالیت ، وآماده سازی تمام وسایل مورد ضرورت جهت اجرات کار در پروژه | Job | 1 |  | 0
A | Total cos for Mobilisation&demoblization+awareness |  |  |  |  | 0
B | BoQ for New Bore Well Rotary +Compressor | برآورد حفاری چاه عمیق نوع روتری
1 | Well drilling with Rotary machine with diameter of (12'') in all soil stratums. and sampling from every geological formations including clay for drilling | برمه کاری چاه توسط ماشین روتری به قطر("12 ) نظربه ضرورت ساحه ونوعیت طبقات زمین ونمونه گیری از هرطبقه جیولوجیکی به همرای گل مورد ضرورت در هنگام حفاری چاه | M | 100 |  | 0
2 | Supply and Installation of PVC casing pipe class -D, dia. 8" (maximum wall thickness 11.9mm, minimum wall thickness 10.3mm, and average 11.6mm, each meter weight is 10.05 kg, BSS 3505/3506 , ASTM 1785-94), including 15cm for each pipe connection | تهیه و نصب کیسنگ پی وی سی کلاس دی شامل 15 سانتی متر وصل کردن هر پایپ به قطر 8 انچ مطابق به مشخصات تخنیکی ذیل ضخامت 10.3 الی 11.6 ملی متر وزن فی متر 10.05 کیلو گرام چک پاس (تائیدی لابراتور) همرای 15 سانتی مترجاینت ها | M | 69 |  | 0
3 | Supply and installation of Filter pipe PVC Class-D. 8 inch dia. (maximum wall thickness 11.9mm, minimum wall thickness 10.3mm, and average 11.6mm, each meter weight is 10.05 kg, BSS 3505/3506 , ASTM 1785-94) . Total area for filter pipe openings should not be more than 25% of total area. (PVC quality test result is required) including 15cm for each pipe connection. 'Supply and installation of center lyzer back of cassing and fillter | تهیه و نصب فلتر پی وی سی از نوع کلاس دی قطر 8 انچ فیصدی مساحت مسامات فلتر از 25 فیصد مساحت مجموعی تجاوز نکند مطابق به مشخصات تخنیکی ذیل ضخامت 10.3 الی 11.6 ملی متر وزن فی متر 10.05 کیلو گرام چک پاس (تائیدی لابراتور) همرای با نصب سنتر لایزر جهت استوار نگهداشتن کسینگ و فلتر | M | 36 |  | 0
4 | Gravel back filling around filter (gravel packing) from rounded, cleaned and river gravel, the size of gravel will be considered accoridng to the geological formations grain size. | تهیه و پرکاری عقب پایپ ها و فلتر از جغل دریائی مدور شسته شده، که سایز جغل به اساس ضرورت طبقات ساحه مشخص میگردد. معمولا اندازه قطر جغل دراطراف پایپ فلتر و کیسینگ نظر به ترکیب طبقات در نظرگرفته شود اگر طبقات مقابل فلتر از ذرات میده دانه باشد اندازه قطر جغل 3 الی 6 ملی متر و اگر از ذرات بزرگ دانه باشد اندازه قطر جغل 5الی 10 الی 12 ملی متر جغل لشم دریائی وشسته باشد. | M3 | 3.7 |  | 0
5 | Clay (mud) or cement blocking around the casing for prevention the well from contaminations sources and entering surface water to the well. | مسدود کردن عقب کسنگ توسط مد خالص و یا سمنت بعد از تثبیت طبقات برای جلوگیری از نفوذ آب های سطحی معمولا گل سر شوی استفاده میگردد. | M3 | 0.5 |  | 0
6 | Compressor test for well Cleaning and devoloping the well till the water be completely clear from fine material up to claean well | کمپریسورکاری بخاطر توسعه و پاک کاری چاه الی پاک شدن آب از ذرات میده دانه معلق در آب تا زمانی دقیق پاک شدن آن | Job | 8 |  | 0
7 | Constant Pump test for determination of Hydro geological Parameters .According to needs 2.2L/sec constant rate discharge test, using the optimum yield from the stepped drawdown test, for 8 hours. Record the recovery afterwards. | اجرای پمپ تست با مقدار مورد ضروت در دیزاین برای دریافت ومشخص کردن چاه با مقدار معین ۳.۶۰.لیتر فی ثانیه . برحسب دیزاین ازمایش باید تحت نظر نماینده گان انجام شود وریکوری چاه مشخص گردد. | hour | 8 |  | 0
8 | Providing technical report of well by company for rivewo,PRRDs and RuWatsi/MRRD | تهیه راپور تخنیکی چاه توسط شرکت برای دفتر و ریاست های انکشاف دهات ولایات و آبرسانی وزارت احیا وانکشاف دهات | Job | 1 |  | 0
9 | Supply and Installation of PVC pipe class - C, dia. 2" (maximum wall thickness 3.0mm, minimum wall thickness 2.5mm, and average 3mm, each meter weight is 0.68 kg, BSS 3505/3506 , ASTM 1785-94) | تهیه و نصب پایپ پی وی سی کلاس سی به قطر دو انچ جهت انداختن جغل در پشت فلتر | M | 18 |  | 0
Sub-Total Cost for New Bore Well (USD) | [5 empty] | 0
نوت: نظر به معلومات ساحوی سطح آبهائی زیرزمینی درین ساحه (33 الی 40 ) مترگزارش شده است بادرنظر داشت آن عمق کلی چاه بعد از بررسی تیم تخنیکی (100 ) درنظر گرفته شده قابل ذکر است که قبل از همه باید محل چاه مطالعات های هایدرو جیولوژیکی صورت یگیرد وبعدا کار بالای آن انجام شود. چونکه معلومات دقیق در ارتباط به مقدار آبدهی چاه درین ساحه موجود نبوده بناً الی نتیجه مؤفقانه چاه و پمپ تست آن باید که کارهای بعدی پروژه یعنی خریداری پمپ، اعمار ذخیره، اعمار احاطه سولر وتمدید سیستم تقسیماتی صورت نگیرد. باید حد اقل مقدار آبدهی چاه( 3.6) لیتر در ثانیه باشد درصورتیکه مقدار آبدهی در حین پمپ تست کمتر از مقدار یاد شده باشد نماینده دفتر ریاست انکشاف دهات ولایت ویا دیزاینر را در جریان گذاشته ممکن که در مشخصات واتر پمپ تغیربیاید ویا بالای کار های بعدی پروژه تصمیم دیگر اتخاذ گردد.
C | BoQ for Construction of Well Protections
1 | Excavation of foundation in any type of ground | کندن کاری در هر قسم زمین | m3 | 5.1 |  | 0
2 | Back filling by excavated material. | پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 0.5 |  | 0
3 | White Gravel filling in floor of structures | پرکاری توسط جغل سفید | m3 | 0.5 |  | 0
4 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 | (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | m3 | 0.52 |  | 0
5 | Reinforced Cement Concrete (RCC), M 200kg/cm2 including steel bars and shuttering according to the drawings 1:1.5:3 | کانکریت سیخدار با مارک مخلوطی 1:1.5:3 همرای قالب بندی | m3 | 0.7 |  | 0
6 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 | پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله 1:3 | m2 | 9.18 |  | 0
7 | Steel Cover for well head Size (165*60)sqm,from 4mm thick steel sheet ,with angle iron fram and vent pipe | سرپوش فلزی برای سر چاه از تخته فلزی 4 ملی متره همراه با پایپ هوا کش | PCs | 1 |  | 0
8 | Supply and installaiton of Galvanized Iron (GI) well header according to well diameter | تهیه و نصب ویل هیدر از نوع آهن ملمع جست مطابق قطر چاه | No | 1 |  | 0
9 | Supply and installation of all GI pipe and fitting with all requirement from well to Water tank all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adoptor (MTA),Gate Valve, water meter, non returning valve, Socket, pipe | تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ های ملمع شده جستی وفتینگ باب مورد ضرورت از واتر پمپ الی موقعیت ذخیره با تمام ملحقات آن (وال برگشتی ، میتر آب ، ادپتر ، زانو ، ساکت وغیره موارد برحسب ضرورت ساحوی ) | LMS | 1 |  | 0
10 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% | رنگمالی پلاستیکی دو قلم با رنگ صد فیصد | m2 | 5.13 |  | 0
Sub-Total Cost for Construction of Well Protection (USD) | [5 empty] | 0
D | BoQ for Supply and installation of Solar Pump System (For detailed description of items please refer to technical spieceifications attached)
1 | Supply of Submersible pump with compitable invertor, control box and Fuse box in stainless steel. Rated power - P2: (7.5) kW Water Pump : Avg. water production per day: (14)m³/h ,TDH: (115) m Solar pump (7.5) KW according to the technical specification and requirement, Main frequency: 50 Hz,IP 68, blade must be stainless steel, Compatible inverter: Rated power - P2: (9.5) kW, IP65-68, Pure sine wave, VFD and soft starter, must be have certifecate EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4539 (AISI 904L). Contractor must submit manufacturer Guaranty for solar Pump for a period not less than 3 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pumpit is Better Gurman or Eru.Mode Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | سولر پمپ باقدرت کاری (7.5 ) کیلوات معه انورتر،کنترول باکس وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده. ظرفیت آبدهی پمپ (14) مترمکعب در ساعت با ارتفاع (115) متر ودرصورت پایین آمدن سطح آب به شکل اتوماتیک خاموش گردد. همچنان باید دارای سرتفیکت های بین الملی فوق باشد وپره یا روتر آن باید ستیل باشد وانورتر آن باید حد اقل در فیرکنسی 50 هرتز کار نماید. و دارای سه سال گرانتی باشد وسریال نمبر های آن توسط کمپنی تولید کننده تائید وتوسط کوالتی کنترول ارزیابی قرار داده شود. بهتر است تولید جرمنی ویا اروپای باشد. | No | 1 |  | 0
2 | Solar PV Panles:certified by IEC, ISO, TUV and CE MONOCRYSTALLINE or RERC MONO N type ≥ LC 450W, according to specification attached must be Water proof PV junction boxes IP68 for each array including DC Fuses, DC switch disconnectors, bus bars ,terminals, ducts or trays, supports & labels suitable to the PV arrays loads. Contractor must submit manufacturer Guaranty for solar panel for a period not less than 25-30 years. all material (Panels, water pump, inverter) must be compatible. Contractor must submit all the required certificates for each PV solar panel from Serial number of PV Panel should be certified by manufacturing company | صفحه سولر از نوع مونو و یا پیرک مونو باتوان بزرگتراز 450 وات ،مطابق مشخصات که ضمیمه اسناد پروژه میباشد ودارای قدرت جذب بیشتر از 22 % باشد وباید در مقابل درجه حرارت ورطوبت مقاومت داشته باشد و گرنتی 25 الی 30 سال را دارا باشد واسناد آن ضم فایل تخنیکی گردد. تمام مواد مانند سولر ، واتر پمپ انورتر باید با هم دیگر همخوانی داشته باشد. برعلاو ه کواالتی کنترول قبل از انتقال به ساحه مورد بررسی وارزیابی قرار داده شود. | Watt | 13750 |  | 0
3 | Solar Panel Stand steel 25 - 35 deg. Large (solar panels support structure) and installation with all requirment on(RCC culam Conduct pipe ,Concertina wire on boundary...) according to drawing | پایه سولرپنیل فلزی مطابق نقشه به زاویه °25 الی °35 برای (7200 ) وات همرای تمام موارد مورد ضرورت آن از قبیل پایه کانکریتی ، پوش کیبل ها وغیره موراد. | Solar/Watt | 13750 |  | 0
4 | Dry running sensor for protection of sumbersible pump | سانسور محافظتی پمپ درصورت خشک شدن آب | set | 1 |  | 0
5 | Float switch with MSI 10m cable | سویچ شناور | set | 1 |  | 0
6 | Cable splice kit 2.5-6mm2 | splice kit برای کیبل | set | 1 |  | 0
7 | Submercible drop cable (4x6 )mm2 from inverter to solar pump | کیبل برق با مقطع (6x4) ملی مترمربع از انورتر الی پمپ | m | 130 |  | 0
8 | Cable (2x6)mm2 from solar panels to inverter | کیبل برق با مقطع ( 2x6) مترمربع ازسولر پنل الی انورتر | m | 30 |  | 0
9 | Cable (2x1.5)mm2 for float switch | کیبل برق با مقطع ( 1.5) مترمربع برای سویچ شناور | m | 130 |  | 0
10 | Conduct pipe for drup cable from inverter to solar pump & solar panels to inverter | پوش محافظ کیبل برای کیبل برق از سولر پنل ها ، انورتر والی واتر پمپ | m | 130 |  | 0
11 | Ground rod with copper Cable for all system (Solar Panels and pump)including all of things according to site | سیستم آرتنگ برای سولرپنیل ها با تمام ملحقات آن از قبیل پایه ، مواد ضد حریق وکیبل برق حداقل 10 ملی متر | set | 1 |  | 0
12 | Supply and Installation of solar pumpsystem at site, and trining to mechanic | تهیه ونصب نمودن سیستم سولر پمپ با تمام ملحقات آن در ساحه وآموزش دادن میخانیک ساحوی پروژه | Job | 1 |  | 0
13 | Safty rope or GI cable for holding of solar pump | ریسمان پلاستیکی یا کیبل ملمع شده جستی برای واتر پمپ | m | 120 |  | 0
14 | Supply and installation of Wire tire white &black | تهیه ونصب نمودن لاستیک جهت محکم نگهداشتن کیبل برق با پایپ | ste | 1 |  | 0
15 | Supply and installation Adapter pipe for RP water pump to outlet pipe | تهیه ونصب نمودن تبدیل کننده از دهن واتر پمپ به پایپ انتقالی | No | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for Solar Panels and Solar Pump(USD) | [5 empty] | 0
E | BoQ for Boundary solar panels
1 | Excavation in different ground types 4 -5 | کندن کاری درزمین قسم4-5 | m3 | 19 |  | 0
2 | Soil back filling with compaction | پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 4 |  | 0
3 | Leveling the land around the solar boundary | لیول کاری اطراف محوطه سولر | Job | 1 |  | 0
4 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) | (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | m3 | 11.59 |  | 0
5 | Stone masonry with cement- sand mortar M:1:5 | سنگکاری با مصاله سمنت وریگ مارک مخلوط | m3 | 24 |  | 0
6 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . | خشت کاری پخته به مخلوط مساله 1:5 (ریگ : سمنت) | m3 | 22 |  | 0
7 | Plaster work with cement-sand out sideand inside the Solar boundary M:1:5 | پلسترکاری با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 156 |  | 0
8 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% | رنگمالی پلاستیکی دو قلم با رنگ صد فیصد | m2 | 156 |  | 0
9 | Pointing for out side and inside of Boundry wall with mortar 1:3 (cement -sand). | M: 1:3 هنگاف کاری بیرونی وداخلی با مخلوط سمنت وریگ مارک مخلوط مصاله | m2 | 35.5 |  | 0
10 | Supply and installation of Concertina wire on boundary Fence of solar panel (complete) according to the drawing | تهیه ونصب سیم خار در بالائی دیوار احاطه مطابق نقشه | m | 51 |  | 0
11 | Prepaer Reinforced Cement Concrete (RCC), M 200kg/cm2 including steel bars and shuttering according to the drawings | .کانکریت سیخدار با مارک مخلوطی 1:1.5:3 همرای قالب بندی | m3 | 1.3 |  | 0
12 | Supply and installation of metallic gate by 20 Gauge Russian GI iron sheet with all requirements (complete) according to drawing. | دروازه آهنی برای احاطه سولر پنیل ها که ضخامت تخته آن 20 گیج روسی باشد همرای ضد زنگ، ورنگمالی 100 فیصد | m2 | 3.3 |  | 0
13 | Stone masonarry and Back filling bolder stone and gravel with soil and excavated material for under solar stand and levaling site . | سنگ کاری وپرکاری بولدر ، جغل همرای خاک در زیر پایه های سولر وهموار کاری ساحه | LMs | 1 |  | 0
| Sub-Total Cost for Boundary wall of solar panels (USD) |  |  |  |  | 0
F | BoQ for 80m3 RCC drinking water reservoir
1 | Excavation for reservoir in ground type 4 to 5 | کندن کاری درزمین قسم 4 الی 5 | m3 | 44 |  | 0
2 | Back filling with Bolder ston +Gravil | پرکاری توسط بلدر همرای جغل | m3 | 16 |  | 0
3 | Back filling with soil and excavated material . | پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 7 |  | 0
4 | Plain Cement Concrete (PCC), M150.(1:2:4) | کانکریت بدون سیخ با مارک ۱۵۰ | m3 | 6.6 |  | 0
5 | Reinforced Cement Concrete (RCC), M 200kg/cm2 including steel bars and shuttering according to the drawings. | کانکریت سیخدار با مارک مخلوطی 1:1.5:3 همرای قالب بندی | m3 | 38.5 |  | 0
6 | Supply and installation of water stopper for joint between floor slab and walls insulation (150 mm width, 10mm thick) | تهیه و نصب عایق رطوبت برای درز میان کف و دیوار های ذخیره | m | 24 |  | 0
7 | inlet Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 | M: 1:3. پلسترکاری با پودر ضد نفوذ آب | m2 | 106.2 |  | 0
8 | outlet Plaster work with cement-sand M: 1:4 | M: 1:3. پلسترکاری بیرونی ذخیره | m2 | 65 |  | 0
9 | painting inlet water reservoir with isomat bulding quality | رنگمالی داخل ذخیره همرای پودر ضد نم ایزومات | m2 | 106.2 |  | 0
10 | Plastic painting two coat for outside well protection 100% | رنگمالی پلاستیکی دو قلم با رنگ صد فیصد | m2 | 65 |  | 0
11 | Supply and installation of isogam insulation on roof of reservoir. | ایزوگام برای پوشش ذخیره: | m2 | 34 |  | 0
12 | Supply and installation of iron gate for reservoir manhole (3mm thick) with all required activities and as per drawing. | دروازه آهنی برای منهول ذخیره | No | 1 |  | 0
13 | Supply and installation of 1.5 inch Galvanised Iron Ladder for reservoir with all required activites according to drawings | .زینه از پایپ جستی ملمع عالی شده بقطر 1.5 انچ | No | 1 |  | 0
14 | Supply and instalation of Gi Cover with all requirement | تهیه انتقال ونصب پوش پایپ های دخولی وخروجی به ذخیره توسط اهن چادر معه تمام تمام امورات لازم ان | LMs | 1 |  | 0
15 | Instructions for proper usage, how to keep clean and follow up of unicef logo , hygiene message in corridor of , prepare | نوشتن و ترسیم علایم در ذخیره جهت مورد استفاده بهتر وپاک نگهداشتن محیط (انتقال پیغام جهت درنظرگرفتن حفظ الصحه شخصی و محیطی) | Job | 1 |  | 0
16 | supply and installation of hod for roof of water reservoir | تهیه ونصب نمودن ناو برای بام ذخیره | N0 | 1 |  | 0
17 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the outlet of purposed net work, Internal dia.2.5" with flange | پايپ آهني ملمع جستی بقطر2.5 انچ همراه با فلنج و زانو خم | m | 10 |  | 0
18 | Supply and installation Galvanized Iron pipe with Elbow and loop for the inlet of purposed net work, Internal dia3 " with flange | پايپ آهني ملمع جستی بقطر3 انچ همراه با فلنج و زانو خم | m | 12 |  | 0
Sub-Total Cost for 80m3 RCC drinking water Tank (USD) | [5 empty] | 0
G | Bill of Quantity for new Hand Wash Facility for school
1 | Site preparation, grading and removal of the existing material. | هموار کاری و پاک کاری ساحه از وجود مواد های اضافی موجوده | L.S | 1 |  | 0
2 | Excavation for Foundation and side walk according to drawing with all required activities | کندنکاری برای تهداب وراه روها طبق نقشه با امورایجابی | m3 | 7.5 |  | 0
3 | Gravel for the foundation of the hand wash facility. | جغل برای تهداب دستشوی. | m3 | 1.525 |  | 0
4 | PCC of the hand wash facility foundation with M150. | ریخت کانکریت بدون سیخ با مارک ۱۵۰ مطابق نقشه با امورات ایجابی آن. | m3 | 1.5 |  | 0
5 | Burnt Brick Masonry walls with Mortar M-250 (1:4) according to drawing with all required activities | خشت کاری دیوارها ازخشت پخته با مصالح سمنتی M-250 نسبت 1:4 طبق نقشه با امورایجابی | m3 | 2.9 |  | 0
6 | Tile work on walls of hand wash and ablution area in each side of corridor according to drawing and all required activities | تهیه ونصب کاشی دردیوار دستشوی و قسمت داخلی دستشوی در دو طرف دهلیزک طبق نقشه و امورایجابی | m2 | 19.2 |  | 0
7 | Supply and installation of Mirror according to site Size | تهیه ونصب نمودن آینه ها در دو طرف دستشوی سایز آن مطابق به ساحه | LMS | 1 |  | 0
8 | Supply and installation of Soap cover | تهیه ونصب نمودن صابون دانی | No | 8 |  | 0
9 | Preparing & installation of 1000 Liter water tank according to drawing with required activities | تهیه و نصب تانکی آب فلزی 1000 لیتر و ملحقات آن طبق نقشه با امورایجابی | Set | 1 |  | 0
10 | Supply and installation of steel trus with all required materials and activities as per drawing and site requirement. Painting with 100% Plastic Emulsion with 2 coats with all required activities | تهیه ونصب سایه بان فلزی مطابق نقشه داده شده همراه با تمام مواد پیه ها ، گادرها ، پوشش و فعالیت های لازمه ساحوی آن. رنگمالی پایه ها ، گادر ها با رنگ 100 % دوقلم | m2 | 15 |  | 0
11 | construction of pedestal as per drawigniing with all required materials and activities and site requirement with its paiting with oil painting and ant irust. | ساخت تهداب ها برای پایه هایی فلزی مطابق نقشه. | No | 8 |  | 0
12 | Supply and installation of all PPR pipe and fitting with all requirement from Meter box to Hand Wash facilty all accessories such as saddle clump, elbow, female threaded adoptor (MTA),Gate Valve, PPRC,9m PN16 pipe with diameter of 50mm.reduction tee with size of (50x20x50)mm,12 taps with size of 19 mm with best quality with its all required matrial and activities. | تهیه ، انتقال ونصب نمودن تمام پایپ های پی پی ار وفتینگ باب مورد ضرورت از میتر بکس تا ختم کاری دستشوی با تمام ملحقات آن (گیت وال ادپتر ، زانو ، ساکت، 9متر پایپ 50 ملی با قدرت برداشت 16 بار سه دهن برای شیردهن ها ، 12 دانه شیر دهن اصلی برنجی یا نکلی وغیره موارد برحسب ضرورت ساحوی ) | LMS | 1 |  | 0
13 | Supply and installation of all PVC pipe and fitting with all requirement from hand wash facilty to sockpet all accessories such as elbow, female threaded adoptor (MTA), pvc pipe with diameter of 50mm.reduction tee with size of (50x50x50)mm,and other nessary things.according need too site. | تهیه ونصب نمودن تمام پایپ وفتینگ باب مورد ضرورت پی وسی جهت بیرون کشیدن آب بد رفت از دستشوی الی ساکپیت شامل پایپ پی وسی 50 ملی ، سه دهن ها ، زانو ، سیفون، کفشوی وغیره مواد مورد ضرورت نظر به ضرورت ساحوی . | LMS | 1 |  | 0
14 | Excavation and back filling with Gravil Sockpet with size (0.6x0.6x1) | کندنکاری وپرکاری توسط جغل سفید ساکپیت با سایز (0.6x0.6x1) متر | LMS | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for the hand wash facility (USD) | [5 empty] | 0
H | Pressure Redusing valve
1 | Excavation for valve box | کندنکاری برای ساختمان وال بکس | m3 | 2.6 |  | 0
2 | Soil back filling with compaction | پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 2.2 |  | 0
3 | Stone masonry with cement- sand mortar M: 1:4 | سنگکاری با مصاله سمنت وریگ مارک مخلوط M: 1:4 | m3 | 2.2 |  | 0
4 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 | کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | m3 | 0.04 |  | 0
5 | Reinforced Cement Concrete M: 1:1.5:3 with shuttering | کانکریت سیخدار مع قالب بندی با مارک 1:1.5:3 | m3 | 0.06 |  | 0
6 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 | پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحه | m2 | 2.4 |  | 0
| Sub Total of one valve Box (AFN) قیمت مجموعی برای یک وال بکس (افغانی) |  |  |  |  | 0
| Sub Total of valve Box (USD) قیمت مجموعی برای وال بکس ها (دالر امریکایی) |  | 3 |  |  | 0
I | BoQ for Valve Boxe
1 | Excavation for valve box laying in ground type 3 | کندن کاری درزمین قسم سوم | m3 | 7 |  | 0
2 | Stone masonry with cement- sand mortar M: 1:4 | M: 1:4.سنگکاری با مصاله سمنت وریگ مارک مخلوط | m3 | 2.8 |  | 0
3 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) | (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | m3 | 0.5 |  | 0
4 | Reinforced Cement Concrete (RCC), M 200kg/cm2 including steel bars and shuttering according to the drawings. | کانکریت سیخدار با مارک مخلوطی 1:1.5:3 همرای قالب بندی | m3 | 0.1 |  | 0
5 | Back filling of pipe trench by excavated material | پرکاری خاک توسط خاک کنده شده | No | 1.5 |  | 0
6 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterioir wall.M: 1:3. | پلستر کاری داخل وبیرون گیت وال | m2 | 2 |  | 0
Sub-Total Cost for Valve Boxe (USD) | [5 empty] | 0
Number of Valve box |  |  | 16
Sub-Total Cost for Valve Boxe (USD) | [5 empty] | 0
J | BoQ for Trench Excavation & Back Filling
DESCRIPTION FOR EXCAVATION AND BACK FILLING OF TRENCHS: The works shall include trench excavation of subsoil (i.e. any kind of material ) with out exception either by machine or hand including: Leveling, trimming and compaction of trench bottom acc to technical specifications, EN 1610 Standards. bracing and protection of slopes. '- storage at site and protection of excavated material suitable for later reuse, including loading, handling, transport alongside the trench, where required, unloading, selecting. sheeting and piling of trenches . maintenance and reinstatement of existing services except if pay items are provided fortemporary diversions of existing services, including their realignment, backfilling and reinstatement dewatering of trenches. The unit rate shall include all materials, labour, equipment, tools, and all other incidental costs required to complete the works.Payment shall be made per cubic meter applying the following payment limits:width: minimum width according to the Technical Specifications and Standard Drawing length: length of trench actually excavated and approved by the Engineerdepth: vertical distance between ground level and bottom of pipe bedding, which is equal to pipe bottom +bedding and as approved by the Engineer No separate payment will be made for additional excavation necessary for joints, fittings, thrust blocks, encasements, accommodation of temporary supports, bell holes and all other working space required to carry out the works, etc., which shall be deemed to have been included in the present unit rates. |  |  |  | کندنکاری وپرکاری جر پایپ این فعالیت شامل کندنکاری جر پایپ با عمق وعرض مشحض که در دراوینگ تهیه وترتیب گردیده است میباشد که فعالیت ذیل را نیز شامل میگردد. کندنکاری هر نوع خاک مطابق یه ستندرد های بین الملی ، انتقال خاک از ساحه کار ، هموار کاری زیر ترینج و پرکاری خاک الی 20 سانتی توسط خاک غربال شده ونرم ، تپک کاری بر حست ضرورت ، انتقال خاک خای غیر ضروری از ساحه و تمام فعالیت های مربوط به کندنکاری وپرکاری که در مشخصات تخنیکی ذکر گردیده است تحت نظر انجنیر ساحوی انجام شود.
1 | Excavation of pipe trench in ground any type of erth according to Section( A- A) | کندن کاری در هر نوع زمین مطابق به (سکشن A -A ) | m3 | 5247 |  | 0
2 | Back filling of pipe trench by excavated material (softti soil)Section( - ) | پرکاری خاک توسط خاک کنده شده و غربال شده (نرم) (سکشن - ) | m3 | 5247 |  | 0
3 | Excavation of pipe trench in ground any type of erth according to Section( B- B) | کندن کاری در هر نوع زمین مطابق به (سکشن B -B ) | m3 | 415 |  | 0
4 | Back filling of pipe trench by excavated material (softti soil)Section( B- B) | پرکاری خاک توسط خاک کنده شده و غربال شده (نرم) (سکشن - ) | m3 | 415 |  | 0
Sub-Total Cost for Trench Excavation & Back Filling (USD) | [5 empty] | 0
K | BoQ for Pipe & Fittings
1 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 2.4 mm ,weight 0.29 kg/m, Best quality. | پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | M | 1485 |  | 0
2 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 50 mm, wall thickness 3 mm ,weight 0.45 kg/m, Best quality. | پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 50 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | M | 3688 |  | 0
3 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality. | پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | M | 4473 |  | 0
4 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 75 mm, wall thickness 4.5 mm ,weight 1.01 kg/m, Best quality | پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 75 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | M | 1755 |  | 0
5 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 12.5 SDR 13.6), Outside Diameter: 75 mm, wall thickness 5.6 mm ,weight 1.24 kg/m, Best quality | پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 75 ملی با فشارقابل برداشت 12.5 بار | M | 105 |  | 0
6 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 90 mm, wall thickness 5.4 mm ,weight 1.47 kg/m, Best quality. | پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 90 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | M | 751 |  | 0
7 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Straight Coupler, diameter (40x40) mm,PE100, PN15 | وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین (40x40) ملی متر | No | 3 |  | 0
8 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Straight Coupler, diameter (50x50) mm,PE100, PN16 | وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین (50x50) ملی متر | No | 28 |  | 0
9 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Straight Coupler, diameter (63x63) mm,PE100, PN16 | وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین (63x63) ملی متر | No | 34 |  | 0
10 | Supply and installation of Cawguster or EQPolyethylene Straight Coupler, diameter (75x75) mm,PE100, PN16 | وصل کننده مستقیم نوع پولی ایتیلین (75x75) ملی متر | No | 14 |  | 0
11 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Reducer, Size (90x75)mm | وصل کننده بوتلی نوع پولی ایتیلین (90x75) ملی متر | No | 1 |  | 0
12 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Reducer, Size (75x63)mm | وصل کننده بوتلی نوع پولی ایتیلین (75x63) ملی متر | No | 2 |  | 0
13 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Reducer, Size (63x50)mm | وصل کننده بوتلی نوع پولی ایتیلین (63x50) ملی متر | No | 4 |  | 0
14 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Reducer, Size (50x40)mm | وصل کننده بوتلی نوع پولی ایتیلین (50x40) ملی متر | No | 3 |  | 0
15 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Tee, Size (40x40x40)mm | سه دهن نوع پولی ایتیلین (40x40x40) ملی متر | No | 3 |  | 0
16 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Tee, Size (50x40x50)mm | سه دهن نوع پولی ایتیلین (50x40x50) ملی متر | No | 3 |  | 0
17 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Tee, Size (50x50x50)mm | سه دهن نوع پولی ایتیلین (50x50x50) ملی متر | No | 3 |  | 0
18 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Tee, Size (63x40x63)mm | سه دهن نوع پولی ایتیلین (63x40x63) ملی متر | No | 5 |  | 0
19 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Tee, Size (63x50x63)mm | سه دهن نوع پولی ایتیلین (63x50x63) ملی متر | No | 4 |  | 0
20 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Tee, Size (63x63x63)mm | سه دهن نوع پولی ایتیلین (63x63x63) ملی متر | No | 6 |  | 0
21 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Tee, Size (75x50x75)mm | سه دهن نوع پولی ایتیلین (75x50x75) ملی متر | No | 2 |  | 0
22 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Tee, Size (75x63x75)mm | سه دهن نوع پولی ایتیلین (75x63x75) ملی متر | No | 1 |  | 0
23 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Tee, Size (90x63x90)mm | سه دهن نوع پولی ایتیلین (90x63x90) ملی متر | No | 2 |  | 0
24 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Tee, Size (90x75x90)mm | سه دهن نوع پولی ایتیلین (90x75x90) ملی متر | No | 1 |  | 0
25 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Tee, Size (90x50x90)mm | سه دهن نوع پولی ایتیلین (90x50x90) ملی متر | No | 1 |  | 0
26 | Supply and installation of Cawguster or EQ Polyethylene Tee, Size (90x40x90)mm | سه دهن نوع پولی ایتیلین (90x40x90) ملی متر | No | 2 |  | 0
27 | Supply and installation of Gate valve (good quality) Nominal Diameter = 1 1/4" best quality | تهیه و نصب گیت وال به قطر یک وبرچهار انچ | No | 1 |  | 0
28 | Supply and installation of Gate valve (good quality) Nominal Diameter = 1 1/2" best quality | تهیه و نصب گیت وال به قطر یک ونیم انچ | No | 5 |  | 0
29 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) Nominal Diameter = 2" best quality | تهیه ونصب گیت وال به قطردو انچ همرای فلنج | No | 13 |  | 0
30 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reduser GI to PE pipe Nominal Diameter = 2.5" | تهیه ونصب گیت وال به قطردو نیم انچ همرای تمام ملحقات آن با نصب بالای پایپ PE | No | 4 |  | 0
31 | Supply and installation of Gate valve Flange (good quality) with its all accessories such as MTA Reduser GI to PE pipe Nominal Diameter = 3" | تهیه ونصب گیت وال به قطر3 نیم انچ همرای تمام ملحقات آن با نصب بالای پایپ PE | No | 4 |  | 0
32 | Supply and installaiton of Male threaded Adopter (MTA), Size (63x2") | اداپتر نوع پولی ایتیلین به سایز ( "63x2) | No | 26 |  | 0
33 | Supply and installaiton of Male threaded Adopter (MTA), Size (50x1.5") | اداپتر نوع پولی ایتیلین به سایز (" 50x1.5) | No | 10 |  | 0
34 | Supply and installation of Galvanized Iron Elbow, diameter 2.5" | 2.5"زانو خم آهني ملمع جست بقطر | No | 3 |  | 0
35 | Supply and installation of Galvanized Iron Elbow, diameter 2" | 2"زانو خم آهني ملمع جست بقطر | No | 3 |  | 0
36 | Supply and installation of Galvanized Iron Nipple, diameter 1 1/2" | اشتت آهني ملمع جست بقطریک ونیم انچ | No | 2 |  | 0
37 | Supply and installation of Galvanized Iron Nipple, diameter 2" | اشتت آهني ملمع جست بقطردو انچ | No | 2 |  | 0
38 | Supply and installation of End cup for the pipe 40mm | سرپوش برای پایپ 40 ملی متر | No | 17 |  | 0
39 | Supply and installation of End cup for the pipe 50mm | سرپوش برای پایپ 50 ملی متر | No | 7 |  | 0
40 | Tools for pipe scheme care taker (valve man): threading machine (dye), threading machine tripod With vice and blades, pipe cutter, pipe wrench, chain wrench, screw wrench (shifting spanner), metal file, pliers,Screw driver, hacksaw, hacksaw blades, lever arm, and meter. | سامان برای نلدوان شبکه آبرسانی از قبیل دای یا ماشین چوری کشی،سه پایه ماشین چورى كشى با گیرا و پل، پایپ كتر، پایپ رنچ، چین رنچ،سكرو رنچ، سوهان، پالس، پیچكش، اره، پل اره، جبل، متر | L/S | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for Pipe & Fittings (USD) | [5 empty] | 0
L | BoQ for House concetion Stand Taps Construction
1 | Excavation for Stand Tap | کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها | m3 | 0.5 |  | 0
2 | Gravel filling | پرکاری جغل | m3 | 1 |  | 0
3 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 | کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | m3 | 0.4 |  | 0
4 | House connection from main pipe to inside houses, public buildings (school, mosque and clinic) with its all accessories including 3/4" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, (MTA), Gate valve,Beg Water meter, Non return valve, Water tap, Socket,3 metersPPR 3/4" and 20mm HDPE pipe incloud tranch excavetion and filling with average length of 25 meters each and perfabricated heavy duty water meter box | تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها و ساختمان های عام المنفعه (مکتب، مسجد و کلینیک) با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ، زانوخم، اتصال ماده، گیت وال (فلکه)، میترکاسه کلان ، تمبه وال، شیر دهن، ساکت،3 متر پایپ جستی یا پی پی ار به قطر 3/4 انچ و پایپ 20 ملی متری پولی ایتلین پایپ همرای کندنکاری وپرکاری جویچه پایپ به طول اوسط 25 متر برای هر خانه و میتر بکس قبلا ساخته شده با کیفیت عالی مطابق مشخصات تخنیکی ، تمام بصورت یک جا این مواد از یک شرکت رسمی باید به مدت 3 سال گرانتی داشته باشد . | LMS | 1 |  | 0
5 | Numbering of HH STP in concrete | نمبر گذاری در شیر دهن ها خانه به خانه در هنگام کانکریت ریزی | Job | 1 |  | 0
| Total cost for House concetion Stand Taps Construction for one |  |  |  |  | 0
| No of Hous conenction |  | 338
| Total cost for House concetion Stand Taps Construction |  | 0 |  |  | 0
M | Sign Board for project According to drawing | لوحه سنگی برای پروژه مطابق به دراوینگ | NO | 1
Grand Total Cost (USD) قیمت مجموعی به دالر امریکایی | [5 empty] | 0
Vendor details:
Company name: ……………………………….
Name of signatory: ……………………………….
Title: ……………………………….
Contact Number (s): ……………………………….
Email Address(s): ……………………………….
Date: ……………………………….
Sign and stamp: ……………………………….

## Sheet1 (hidden)
D |  |  |  | 40mm | 1456
63 | 85 | 0
63 | 83 | 0
63 | 250 | 250 |  | 50mm | 1790
50 | 450 | 450
40 | 72 | 0
40 | 85 | 85
50 | 78 | 0
75 | 106 | 0
63 | 230 | 0 |  | 63mm | 2503
63 | 185 | 185 |  | 75mm | 506
63 | 157 | 0
63 | 122 | 0
63 | 58 | 0
63 | 200 | 200
40 | 67 | 0
50 | 75 | 0
63 | 80 | 0
63 | 38 | 0
40 | 76 | 0
50 | 250 | 250
40 | 70 | 0
50 | 121 | 0
40 | 100 | 100
63 | 380 | 0
50 | 40 | 40
40 | 175 | 180
90 | 245 | 245
50 | 300 | 300
40 | 82 | 0
63 | 521 | 0
90 | 70 | 0
50 | 79 | 0
75 | 150 | 150
50 | 271 | 0
50 | 150 | 150
40 | 50 | 0
40 | 57 | 0
50 | 120 | 120
40 | 107 | 0
40 | 47 | 0
90 | 165 | 165
75 | 358 | 0
40 | 74 | 0
75 | 50 | 50
40 | 77 | 0
63 | 50 | 0
50 | 70 | 70
50 | 400 | 400
40 | 80 | 0
50 | 69 | 70
50 | 255 | 255
90 | 187 | 0
90 | 84 | 0
40 | 53 | 0
75 | 31 | 0
63 | 340 | 0
63 | 795 | 0
75 | 230 | 230
63 | 550 | 550
50 | 430 | 430
50 | 530 | 530
40 | 130 | 0
40 | 83 | 0
75 | 830 | 830
75 | 95 | 95
75 | 129 | 830
63 | 150 | 150
63 | 50 | 50
63 | 150 | 150
40mm | 1485
50mm | 3688
63mm | 4474
75mm | 1755
90mm | 751
| 12153 |  | 1660
| 11323 |  | 10493
| 5661.5 |  | 5246.5